Zatwierdzam :                      				            		           	             	  Opracowała:

.............................. 									   ..............................

Dyrektor ZGKiM w Mszczonowie					mgr inż. Małgorzata Kaczorowska

mgr inż. Grzegorz Ludwiak						           Mszczonów, dn. 14.03.2011r.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## nazwa zamówienia publicznego nadana przez zamawiającego:

Dostawa i wymiana złoża filtracyjnego w hydrofiltrze poziomym stacji uzdatniania wody w miejscowości Badowo-Mściska gm. Mszczonów

WSTĘP

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na wykonanie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) oraz jej aktów wykonawczych.

Jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej, do czynności podejmowanych  przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz innych przepisów aktualnie obowiązujących.

## Spis treści

## Definicje i skróty

- Nazwa oraz adres zamawiającego

- Tryb udzielenia zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

- Termin wykonania zamówienia

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

- Wymagania dotyczące wadium

- Termin związania ofertą

- Opis sposobu przygotowywania ofert

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Opis sposobu obliczania ceny oraz warunki płatności

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Wymagania dotyczące podwykonawstwa

- Istotne dla stron postanowienia umowy

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

- Pozostałe informacje oraz wymagania zamawiającego

- Załączniki do siwz

## I. DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

- postępowanie o udzielenie zamówienia – należy przez to rozumieć niniejsze postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego,

- zamawiający – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów  w Mszczonowie,

- wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego,

- siwz – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),

- oferta - oznacza formularz oferty i wszystkie inne dokumenty, które wykonawca dostarczył wraz z formularzem oferty i przedłożył w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez zamawiającego,

- najkorzystniejsza oferta – należy przez to rozumieć ofertę z najniższą ceną,

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów w Mszczonowie reprezentowany przez Grzegorza Ludwiaka, Dyrektora Zakładu

siedziba: ul. Spółdzielcza 105, 96- 320 Mszczonów

tel. 46/ 858-00-81, faks 46/ 858-00-91

adres internetowy: http://bip.zgkim.mszczonow.pl e-mail: zgkimmszczonow@wp.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Dostawy w trybie przetargu nieograniczonego – na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) oraz jej aktów wykonawczych.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  i wymiana złoża filtracyjnego oraz rusztu filtracyjnego w jednym z hydrofiltrów poziomych nr 84686 ø 2800 mm, część filtracyjna: F=5,4m2,VF=10,7 m3, część hydroforowa  VH= 27,5 m3 produkcji firmy „Prowodrol” Sulechów ujęcia wody w miejscowości Badowo-Mściska gm. Mszczonów.

Podczas wykonywania prac przy wymianie złoża jednego ciągu filtracyjnego drugi musi być czynny.

W skład dostawy i wymiany złoża filtracyjnego oraz rusztu filtracyjnego wchodzą następujące materiały:

- żwir płukany o granulacji 20-10 mm

- żwir płukany o granulacji 10-5 mm

- żwir płukany o granulacji 5 - 2,5 mm

- żwir płukany o granulacji 2,5 - 1,5 mm

- żwir płukany o granulacji 1,4 - 0,8 mm

- masa katalityczna piroluzytowa G-l o gran. 3-1 mm

- ruszt filtracyjny

- króciec spustowy

- śruby, podkładki, nakrętki

- inne elementy niezbędne prze wymianie złoża filtracyjnego i rusztu filtracyjnego.

Frakcja właściwa każdej warstwy musi zawierać min. 90% frakcji właściwej.

Wymianę złoża obejmują:

- opróżnienie filtra,

- zdeponowanie starego złoża filtracyjnego w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym,

- zabudowa nowego złoża,

- dezynfekcja nowego złoża,

- uruchomienie filtra.

Przeprowadzenie badań bakteriologicznych wody umożliwiające powtórne włączenie filtra w układ uzdatniania SUW wykona Zamawiający.

Budowa złoża filtracyjnego (licząc od dołu płaszcza)

- warstwy podtrzymujące

- żwir płukany o granulacji 20-10 mm			h = 0,60m
(do zakrycia rusztu filtracyjnego)

- żwir płukany o granulacji  10-5 mm			h = 0,10m

- żwir płukany o granulacji   5-2,5 mm			h = 0,10 m

- żwir płukany o granulacji 2,5 - 1,5 mm			h = 0,10m

- warstwa filtrująca - czynna

- piasek płukany gruby o granulacji 1,4 - 0,8 mm 		h = 0,2 m

- masa katalityczna G-l o granulacji 3,0 - 1,0 mm 	h = 0,3 m

- piasek płukany gruby o granulacji 1,4 - 0,8 mm 		h = 0,5 m

Razem 	h = 1,90 m

Po dokonaniu zasypu do dna koryta wlotowego winno pozostać ok. 40 cm na ekspansję w trakcie płukania złoża.

Zasyp filtra prowadzony winien być materiałem filtracyjnym wstępnie przepłukanym a bezpośredni zasyp winien odbywać się stopniowo -w miarę postępowania zasypu należy napełniać filtr wodą z systematycznym spustem po zasypie dwóch warstw.

Ma to na celu dokładne ułożenie poszczególnych frakcji i dalsze oczyszczanie żwirów.

Końcowe - pierwsze wypłukanie filtra należy prowadzić w sposób tak jak przy stabilizacji złoża z wydatkiem pompy głębinowej zmniejszonym do ok. 50% tj. 35 m3/h.

Ma to na celu nie dopuszczenie do wypłukania w pierwszym okresie wkładu katalicznego.

Zastosowane materiały  muszą mieć atesty i certyfikaty dopuszczające do zastosowania dla wody pitnej.

Ubiegający się o zamówienie, w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia, powinni dokonać wizji lokalnej na terenie  SUW w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego.

Podstawą rozliczenia usługi będzie dostarczenie atestów i certyfikatów dopuszczających do zastosowania do wody pitnej wykorzystanych materiałów, uzyskanie pozytywnych badań bakteriologicznych wody  przez Zamawiającego, umożliwiające powtórne włączenie hydrofiltra w układ uzdatniania oraz protokół odbioru robót bez uwag.

Roboty składające się na przedmiot umowy należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

Określenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

| Główny przedmiot | 51514110-2 | Usługi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania wody |
| --- | --- | --- |
| Dodatkowe przedmioty |  |  |

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia wynosi najpóźniej do dnia 10.05.2011r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:

- Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi udokumentować doświadczenie w wykonaniu min. 1 usługę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, tj. dwóch zamówień w zakresie wymiany złoża filtracyjnego w analogicznym hydrofiltrze poziomym (bądź też robót mających na celu uruchomienie nowego hydrofiltru poziomego).

Minimalna wartość ww. usługi winna wynosić 50 000 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto).

- Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca musi dysponować osobą niezbędną do realizacji zamówienia: kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

- Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie mniejszej niż 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, w odniesieniu do których brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 3 do siwz), należy przedłożyć:

  - wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie, zgodnie z zał. nr 4 do siwz;

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z zał. nr 5 do siwz;

  - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z zał. nr 6 do siwz;

  - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z zał. nr 7 do siwz;

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

- Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone dokumenty, o których mowa w pkt 2) dla każdego z nich.

- W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy, łączna wiedza i doświadczenie oraz łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wszelkie informacje i dane ekonomiczne nie mogą być podane w walucie innej niż PLN.

- Ocena spełniania warunków zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1) Zamawiający urzęduje w następujących dniach roboczych i godzinach:

- pn. - pt. w godz. 7.00-15.00

2) Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza przekazywanie zapytań, wniosków, zawiadomień, oświadczeń, dokumentów oraz wszelkich informacji pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3) Osoby upoważnione do kontaktów:

Małgorzata Kaczorowska – e-mail: zgkimmszczonow@wp.pl, faks: 46 / 858 00 91

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą ustala się na okres 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do siwz.

- Formularz oferty musi być wypełniony na komputerze, maszynie do pisania lub niezmazywanym pisakiem z zachowaniem czytelności.

- Oferta wykonawcy musi być sporządzona w całości w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język polski i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści siwz.

- Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane.

- Formularz oferty, oświadczenia i dokumenty sporządzane przez wykonawcę oraz kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy.

- Upoważnienie dla osoby lub osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów załączonych do oferty. W przypadku gdy ofertę podpisuje osoba lub osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów załączonych do oferty, wymaga się, aby wykonawca dołączył do oferty stosowne pełnomocnictwo.

- Wymagane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

- Wymagane jest, aby wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

- Wszystkie kartki oferty, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości  dekompletacji zawartości oferty.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wzory załączników powinny być wypełnione przez wykonawcę według warunków i postanowień zawartych w siwz. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych formularzy przez wykonawcę pod warunkiem ich pełnej zgodności z załącznikami do niniejszej siwz.

- Wymaga się aby wykonawca zamieścił ofertę w szczelnie zamkniętym opakowaniu, które należy opisać:

Oferta przetargowa na wykonanie następującego zamówienia publicznego:

Dostawa i wymiana złoża filtracyjnego w hydrofiltrze poziomym stacji uzdatniania wody w miejscowości Badowo-Mściska gm. Mszczonów

Nie otwierać przed 23.03.2011r. przed godz. 1100

Poza ww. oznaczeniami, opakowanie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy.

- Oferty składane wspólnie

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, o którym mowa w pkt a), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Pełnomocnictwo winno określać w szczególności:

- przedmiot postępowania, którego dotyczy,

- wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

- pełnomocnika,

- zakres umocowania pełnomocnika.

- Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (łącznie z pełnomocnikiem) wg zasad reprezentacji właściwych dla każdego z wykonawców.

- Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa            w pkt a).

- Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt a), zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Zmiany w siwz i ofercie

- W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz oraz zamieści ją na stronie http://bip.zgkim.mszczonow.pl.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz, oraz zamieści informację na stronie http://bip.zgkim.mszczonow.pl.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i opublikuje w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- W przypadku dokonania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwzględnieniem art. 12a ust 2 ustawy Pzp.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jednocześnie, zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji elektronicznej na adres: zgkimmszczonow@wp.pl.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania, oraz udostępni na stronie http://bip.zgkim.mszczonow.pl

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt e), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt e).

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 14), a koperta będzie dodatkowo zawierała określenia „Zmiana” lub ,,Wycofanie”.

- Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania wykonawcy.

- W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę na adres wskazany na opakowaniu oferty.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 23.03.2011r. do godziny 10.45 w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie, ul. Spółdzielcza 105, pok. nr 9.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2011r. o godz. 11.00 w pokoju Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie, ul. Spółdzielcza 105.

- Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie ogłosi:

- - nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- - cenę ofertową obejmującą wykonanie przedmiotu zamówienia.

- O kolejności otwarcia ofert decydować będzie kolejność ich wpływu.

- Informacje, o których mowa w pkt 3, zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

- Cena stanowiąca wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za dostawę i wymianę złoża filtracyjnego w hydrofiltrze poziomym stacji uzdatniania wody w miejscowości Badowo-Mściska gm. Mszczonów

- Cena stanowiąca wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtowa za kompletny przedmiot zamówienia.

- Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.), cena wykonania zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe, za wykonanie których zamawiający jest zobowiązany wykonawcy zapłacić, w tym również podatek VAT.

- Cenę należy podać w złotych polskich – brutto z wydzieleniem wartości podatku VAT.

- W związku z wynagrodzeniem ryczałtowym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z niniejszej siwz, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia.

- Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia.

- Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia za wykonywanie przedmiotu zamówienia, błąd w obliczeniu ceny oferty nie spowoduje jej odrzucenia.

- Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.

- Warunki płatności zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy, która stanowi załącznik do niniejszej siwz.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

cena wykonania zamówienia = 100%

- Zgodnie z ww. kryterium wykonawca, który złożył ofertę z najniższą ceną otrzyma 10 pkt., pozostałe oferty będą oceniane według wzoru:

P=(Cmin : Cx) x 10pkt gdzie:

P – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium cena,

Cmin – najniższa cena wykonania,

Cx – cena oferty badanej.

- Uzyskana z wyliczenia ilość pkt zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

- Oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Koperty oznaczone „Wycofanie” oraz oferty złożone po terminie zamawiający niezwłocznie zwróci wykonawcy bez ich otwierania.

- Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

- O wyborze oferty zamawiający równocześnie powiadomi wykonawców, wywiesi informację na tablicy ogłoszeń i umieści na stronie internetowej http://bip.zgkim.mszczonow.pl

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.

- Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć umowę w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA

- Zamawiający dopuszcza wykonanie przez wykonawcę całości lub części przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po uprzednim uzyskaniu na to zgody zamawiającego.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca najpóźniej na 14 dni przed zawarciem umowy z podwykonawcą wystąpi z wnioskiem wraz z kompletem dokumentów o pisemną zgodę zamawiającego na podpisanie umowy z zaproponowanym podwykonawcą.

- Do zawarcia przez wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda zamawiającego. Jeżeli zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Pozostałe zapisy dotyczące podwykonawstwa zawarte są we wzorze umowy stanowiącej załącznik do niniejszej siwz.

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Zamawiający załącza do niniejszej siwz wzór umowy, której uzupełnieniu podlegały będą jedynie dane ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp oraz organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

XX. POZOSTAŁE INFORMACJE ORAZ WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

  - Informacja dotycząca zamówień uzupełniających:

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

- Zamawiający:

- nie dopuszcza składania ofert częściowych,

- nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

- nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych,

- nie przewiduje aukcji elektronicznej,

- nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

- nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.

- Udostępnienie siwz i załączników:

- Siwz wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w siedzibie zamawiającego w dniach roboczych w godzinach urzędowania, pok. nr 11.

- Siwz wraz z załącznikami dostępne jest bezpłatnie na stronie http://bip.zgkim.mszczonow.pl

- Na wniosek wykonawcy siwz wraz z załącznikami zostanie powielona, a kopia zostanie przesłana pocztą. Wykonawca poniesie jedynie koszty wykonania kopii siwz (30gr za stronę A4) oraz związane z jej przesłaniem.

XXI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz oferty;

Załącznik nr 2 – wzór umowy;

Załącznik nr 3 – formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia;

Załącznik nr 5 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

Załącznik nr 6 – formularz oświadczenia o osobach, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;

Załącznik nr 7 – formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;