#### Nr sprawy: 3/OCZ/2006

Zatwierdzam :                                                                 Mszczonów,  dnia 28.09.2006r.

.............................

Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia

1. Zamawiający :

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie

96 – 320 Mszczonów, ul. Spółdzielcza 105

tel. (046) 858 – 00 – 81          fax  (046) 858 – 00 – 91

adres strony internetowej : www.bip.zgkim.mszczonow.pl

prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie :

przetargu nieograniczonego do 60.000 euro.

  - Składanie oświadczeń, wniosków, zapytań oraz  pytań dotyczących  przetargu

w niniejszym postępowaniu prowadzone będzie faxem, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma   pisemna.

2. Przedmiotem zamówienia jest :

Zakup, dostawa, montaż oraz uruchomienie stacji odwadniania osadów ściekowych w kontenerze, składającej się z: wirówki sedymentacyjnej, stacji dozowania polielektrolitu oraz urządzeń towarzyszących niezbędnych do właściwego funkcjonowania stacji. Zakup w formie leasingu operacyjnego na okres 4 lat.

Kod CPV: 29243100-5

3. Opis przedmiotu zamówienia :

Zakup, dostawa, montaż oraz uruchomienie stacji odwadniania osadów ściekowych w kontenerze, składającej się z: wirówki sedymentacyjnej, stacji dozowania polielektrolitu oraz urządzeń towarzyszących, niezbędnych do właściwego funkcjonowania stacji.  Zakup w formie leasingu operacyjnego na okres 4 lat.

# Wirówka pozioma, sedymentacyjna:

  - wydajność nominalna – 3-6 m3/h

  - zawartość s.m. w osadzie odwodnionym – powyżej 16%

- Układ sterowania – sterowanie posiadające dwa tryby pracy: tryb stałych obrotów (umożliwiający utrzymanie zadanych obrotów ślimaka przy zmiennym obciążeniu) oraz tryb stałego obciążenia (umożliwiający utrzymanie stałego obciążenia przy zmiennych obrotach ślimaka).

Przetwornik częstotliwości w układzie napędu silnika głównego ma umożliwiać płynną regulację obrotów wirówki.

## Stacja dozowania polimeru w formie emulsji.

- Przenośnik  ślimakowy odbierający odwodniony osad.

- Kontener ocieplony.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Dokumentacja ( specyfikacja ) zamówienia znajduje się na stronie internetowej www.bip.zgkim.mszczonow.pl  oraz siedzibie Zamawiającego: ul. Spółdzielcza 105,

96-320 Mszczonów

- Termin wykonania zamówienia :  do 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

- W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

- Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.

- Posiadają dobrą sytuację finansową gwarantującą wykonanie zamówienia.

- Posiadają odpowiedni sprzęt do wykonania zamówienia.

- Posiadają dobrze przygotowaną kadrę i pracowników.

- Posiadają niezbędne uprawnienia, koncesje, certyfikaty, atesty.

- Na dostawę sprzętu, materiałów, usługi udzielą co najmniej 12 miesięcznej gwarancji.

- Dostarczą sprzęt, materiały własnym transportem i na własne ryzyko.

- Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004r, poz. 177 )

- Złożą wszystkie wymagane w specyfikacji zaświadczenia i oświadczenia.

- Wadium – nie wymaga się.

- Do oferty należy załączyć następujące dokumenty

- Oferta wykonawcy wg wzoru załączonego do dokumentacji przetargowej i podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa (deklaracja ) sprzedawanego sprzętu.

- Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24. ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia w świetle art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

- Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

- Sposób składania ofert:

  - Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Oferta będzie napisana na maszynie lub atramentem, podpisana przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.

  - Termin związania ofertą ustala się na okres 30 dni licząc pierwszy dzień, jako dzień otwarcia  ofert.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Ofertę należy sporządzić na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.

  - Wszystkie dokumenty oferty powinny być napisane w języku polskim.

  - Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy.

  - Wszystkie kartki oferty, powinny być spięte ( zszyte ) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Dokumenty sporządzone przez wykonawcę muszą być podpisane przez osobę upoważnioną i złożone w oryginale.

  - Kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.

  - Upoważnienie do podpisania oferty powinno wynikać z dokumentów dołączonych do oferty, w przypadku, gdy wykonawcę zastępuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo rodzajowe zgodnie z przepisami Kc.

  - Wzory załączników powinny być wypełnione przez wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania w nich zmian przez wykonawcę.

  - Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może dokonać modyfikacji SIWZ. Każda dokonana przez zamawiającego modyfikacja stanie się częścią SIWZ oraz zostanie umieszczona na stronie www.bip.zgkim.mszczonow.pl .

  - Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień przed upływem 6 dni od daty upływu terminu składania ofert. Odpowiedzi zamawiający umieści na stronie www.bip.zgkim.mszczonow.pl wraz z opisem zapytania bez podania źródła tego zapytania.

  - Wykonawca złoży ofertę w opakowaniu, którą należy opisać :

„Przetarg nieograniczony na: zakup, dostawę, montaż oraz uruchomienie stacji odwadniania osadów ściekowych w kontenerze, składającej się z: wirówki sedymentacyjnej, stacji dozowania polielektrolitu oraz urządzeń towarzyszących niezbędnych do właściwego funkcjonowania stacji. Zakup w formie leasingu operacyjnego na okres 4 lat”.

Nie otwierać przed dniem    10.10.2006r. do godz. 1200 .

- poza oznaczeniami podanymi wyżej, opakowanie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy.

- Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 10.102006r. do godz. 1100  w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie. Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane i oznaczone z postanowieniami podpunktu 14,  a koperta będzie dodatkowo zawierała określenia „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

- Informacji nt. specyfikacji, jak również realizacji zamówienia udziela :

p. Małgorzata Kaczorowska  pok. nr 11 tel. 046 858 00 94

- Kryteria oceny ofert :

- cena za wykonanie zamówienia                         100 %

która zostanie wyliczona w następujący sposób:

Cb = ( Wn : Wb ) x 100 pkt

gdzie:

Cb –ocena oferty badanej

Wn- najniższa wartość oferty w złotych brutto

Wb – wartość oferty badanej w złotych brutto

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r o cenach, cena wykonania  zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe, za wykonanie których zamawiający jest zobowiązany wykonawcy zapłacić, w tym również podatek VAT.

Cenę należy podać w złotych polskich – brutto z wydzieleniem wartości podatku VAT.

Opis innych kryteriów niż cena : BRAK.

- Termin składania ofert upływa dnia 10.10.2006r. o godzinie 1100

Oferty należy składać w Sekretariacie ZGKIM w Mszczonowie, ul. Spółdzielcza 105

pok. nr 9

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.10.2006r. o godzinie 1200 w siedzibie Zamawiającego     w pok. nr 4 .

- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Wybrany wykonawca oraz wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zostaną niezwłocznie powiadomieni o wyborze oferty, o wykluczeniu z postępowania,           o odrzuceniu ofert.

Termin i miejsce zawarcia umowy zostaną określone w zawiadomieniu.

- Warunki na jakich zamawiający zamierza zawrzeć umowę z Oferentem określono we wzorze umowy stanowiących załącznik Nr 2 do SIWZ.

- Środki ochrony prawnej :

- Środki ochrony prawnej określa dział VI, rozdziały 1-4 (art. 179 – 198) ustawy z dnia 29 lutego 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 04.19.177 z późn. zm.).

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,  z zastrzeżeniem protestu dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

- Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność  lub  zaniechanie  zamawiającego,  a także  zawierać  żądanie, zwięzłe  przytoczenie zarzutów oraz okoliczności  faktycznych  i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

Opracował/a

Mszczonów, dnia 2006-09-28                                                   Kaczorowska Małgorzata

Załączniki do SIWZ  :

1. Załącznik nr 1 - Wzór oferty.

2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy.

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Załącznik nr 4 –Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania.

- Załącznik nr 5 – Oświadczenie o akceptacji warunków przetargowych.