Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW

| l.p. | NAZWA | OPIS OBIEKTU | NIP | Nr licznika | Taryfa | Moc Umowna kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów: | Przepompownia ścieków przył. I ul. Żyrardowska | 838-000-74-60 | 3585426 | B11 | 15 |
| 2 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów: | Przepompownia ścieków przył II ul. Żyrardowska | 838-000-74-60 | 102-0012747 | B11 | 15 |
| 3 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie: | Ujęcie wody Pogorzałki | 838-000-74-60 | 8298379 | B11 | 35 |
| 4 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów: | Oczyszczalnia Ścieków w Grabcach Józefpolskich | 838-000-74-60 | 9069737 | B22 | 100x1,5 |
| 5 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie | Hydrofornia w Piekarach | 8380007460 | 8023549 | C11 | 18 |
| 6 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie | Wysypisko śmieci- barak socjalny Marków Świnice | 8380007460 | 4241367 | C11 | 8 |
| 7 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie | Ujęcie wody- /stacja trafo naprzeciwko Pałacu w Osuchowie | 8380007460 | 3015786 | C11 | 27 |
| 8 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie | Przepompownia ścieków ul. Grójecka | 8380007460 | 10420331 | C11 | 8 |
| 9 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie | Przepompownia ścieków ul. Targowa | 8380007460 | 11250370 | C11 | 12 |
| 10 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie | Stacja wydobycia i uzdatniania wody Mszczonów ul. 1000-lecia 3 | 8380007460 | 8612003 | C11 | 33 |
| 11 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie | Punkt czerpania wody w Lindowie | 8380007460 | 70173640 | C11 | 12 |
| 12 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie | Ujęcie wody Marków Towarzystwo | 8380007460 | 11512919 | C12B | 18 |
| 13 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie | Biura i warsztaty ul. Spółdzielcza | 8380007460 | 7808393 | C12A | 20 |

SZACUNKOWE ZUŻYCIE ENERGII W STREFACH CZASOWYCH

| Taryfa | Zużycie STREFA 1w MWh | Zużycie STREFA 2 w MWh | Zużycie razem |
| --- | --- | --- | --- |
| B11 | 173,705 |  | 173,705 |
| B22 | 110,448 | 338,178 | 448,626 |
| C11 | 172,458 |  | 172,458 |
| C12a | 8,4432 | 19,3488 | 27,792 |
| C12b | 4,15 | 12,217 | 16,367 |
| Razem | 469,204 | 369,744 | 838,948 |