## 2023
Załącznik nr 3
BADANIA 2023
Rodzaj próbki: |  | miejsce poboru próbek teren Gminy Mszczonów - przewidywana liczba próbek do pobrania |  | miejsce poboru próbek teren Gminy Żabia Wola - przewidywana liczba próbek do pobrania |  | razem
woda surowa |  | 1 | szt./rok | 0 | szt./rok | 1
woda uzdatniona parametry grupa A |  | 32 | szt./rok | 12 | szt./rok | 44
woda uzdatniona parametry grupy B |  | 8 | szt./rok | 3 | szt./rok | 11
wody popłuczne |  | 18 | szt./rok | 18 | szt./rok | 36
osad ściekowy |  | 3 | szt./rok | 3 | szt./rok | 6
wody powierzchniowe |  | 6 | szt./rok | 24 | szt./rok | 30
wody opadowe |  | 6 | szt./rok | 0 | szt./rok | 6
ścieki surowe, ścieki oczyszczone (pobór średniodobowy) |  | 24 | szt./rok | 24 | szt./rok | 48
badania dodatkowe ze względu na przekroczenie parametru* |  | 12 | szt./rok | 12 | szt./rok | 24
| razem | 110 | szt./rok | 96 | szt./rok | 206
Należyw ofercie uwzględnić wszystkie inne koszty, w tym:
koszty dojazdu
koszty poboru próby
koszty sprawozdania (dopuszczalne sprawozdanie w formie elektronicznej)
inne koszty
* Dodatkowy pobór i badanie ze względu na przekroczenie parametru:
badanie wody w trybie pilnym (pobór w ciągu 24-48 h od zgłoszenia) - ok. 24 szt./rok
Harmonogram poboru prób zostanie ustalony po wyborze oferty najkorzystniejszej w oparciu o wytyczne PPSE w Żyradowie i Grodzisku Mazowieckim
Zakresy badań
A - parametry grupy A
liczba bakterii grupy coli
E. coli
ogólna liczba bakterii w temp 22°C
barwa
mętność
pH
przewodność
smak
zapach
S - woda surowa
liczba bakterii grupy coli
E. coli
ogólna liczba bakterii w temp 22°C
barwa
mętność
pH
przewodność
smak
zapach
jon amonowy
żelazo
mangan
pestycydy (w tym atrazyna)
azotany
B - Prarametry grupy B
liczba bakterii grupy coli
E. coli
Enterokoki
ogólna liczba bakterii w temp 22°C
barwa
mętność
pH
przewodność
smak
zapach
jon amonowy
azotyny
azotany
chlor wolny
glin
mangan
żelazo ogólne
twardość
arsen
benzo(a)piren
chlorek winylu
chrom
fluorki
kadm
ołów
Ʃ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
antymon
benzen
bor
cyjanki
1,2-dichloroetan
miedź
nikiel
rtęć
magnez
selen
Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu
Σ THM
chlorki
siarczany
sód
utlenialność z KMnO4
akryloamid
bromiany
epichlorohydryna
pestycydy
Ʃ pestycydów
bromodichlorometan
trichlorometan
oś - osad ściekowy
Salmonella
jaja pasożytów
zawartość suchej masy
wilgotność
zawatrość substancji organicznych
wapń
magnez
azot ogólny
azot amonowy
fosfor ogólny
chrom ogólny
cynk
nikiel
ołów
miedź
kadm
rtęć
pH
wpop - wody popłuczne
BZT
ChZT
zawiesina ogólna
żelazo
mangan
wpow - wody powierzchniowe
BZT
ChZT
zawiesina ogólna
pH
chlorki
siarczany
fosfor ogólny
azot ogólny
ś - ścieki oczyszczone, ścieki surowe podst. Mszczonów
pH
BZT5
ChZTCr
Fosfor ogólny
Azot ogólny
Zawiesina ogólna
temperatura
ś - ścieki oczyszczone, ścieki surowe podst. Żabia Wola
pH
BZT5
ChZTCr
Zawiesina ogólna
temperatura
wop - wody opadowe
zawiesina ogolna
węglowodory ropopochodne

## Arkusz pomocniczy
Rodzaj próbki | cena obejmuje pobór próbki, analizy fizyko-chemicznych, pozostałe koszty dla 1 próbki, teren Gminy Mszczonów [zł netto] | Ilość próbek do poboru na terenie Gminy Mszczonów [szt./rok] | Wartość Gmina Mszczonów [zł/rok netto] | cena obejmuje pobór próbki, analizy fizyko-chemicznych, pozostałe koszty dla 1 próbki, teren Gminy Żabia Wola [zł netto] | Ilość próbek do poboru na terenie Gminy Żabia Wola [szt./rok] | Wartość Gmina Żabia Wola [zł/rok netto] | Razem wartość Gmina Mszczonów i Gmina Żabia Wola [zł/rok]
woda surowa |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
woda uzdatniona parametry grupa A |  | 32 | 0 |  | 12 | 0 | 0
woda uzdatniona parametry grupy B |  | 8 | 0 |  | 3 | 0 | 0
wody popłuczne |  | 18 | 0 |  | 18 | 0 | 0
osad ściekowy |  | 3 | 0 |  | 3 | 0 | 0
wody powierzchniowe |  | 6 | 0 |  | 24 | 0 | 0
wody opadowe |  | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ścieki surowe, ścieki oczyszczone (pobór średniodobowy) |  | 24 | 0 |  | 24 | 0 | 0
badania dodatkowe ze względu na przekroczenie parametru* |  | 12 | 0 |  | 12 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM cena wykonania zamówienia zł/rok netto | 0